| Акустико-эмиссионная система РАНИС-11 | 1 | 2018 | Число измерительных каналов - От 4 до 252 с шагом 4 канала; Диапазон рабочих частот - От 10 до 650 кГц; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения амплитуды импульсов АЭ, дБ, не более - От минус 0,1 до плюс 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Акустико-эмиссионная система «РАНИС-18» | 1 | 2019 | - Время регистрации – не ограничено; - Амплитуда – 0,3 мВ-10В (4дБ - 100дБ); - Диапазон рабочих частот, не менее – 10-600 кГц. |

Список оборудования ЦКП ЦИМ

| Машина для лазерной резки листового металла МЛ35 | 1 | 2020 | Максимальные обрабатываемые толщины – до 18 мм в зависимости от материала; Рабочий ход по Х-Y-Z - 1500х1500х100 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Fanuc Robocut C400iB | 1 | 2019 | Перемещение стола по осям XY – 400х300 мм; Перемещение по осям UV ± 60 мм; Перемещение по оси Z – 255 мм; Макс. габариты заготовки с автоматической дверью - 730 x 585 x 250 мм; Максимальный угол конуса ± 30°/80 мм; Мин. шаг привода – 0,0001 мм; Диаметр проволоки - Ø 0.10 - Ø 0.30 мм. |

| Гравировально-фрезерный станок Roland Modela Pro II MDX-540S | 1 | 2019 | Обрабатываемые материалы - пластики, дерево, цветные металлы; Перемещения по осям X/Y/Z - 500 x 400 x 155 мм; Рабочая подача - макс. 7,5 м/мин (125 мм/сек); Частота вращения шпинделя - 400-12.000 об/мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Компактный прецизионный маркер на базе волоконного лазера 2-20А4 | 1 | 2018 | Тип лазера - специализированный иттербиевый импульсный волоконный лазер IPG-Photonics производства "НТО "ИРЭ-Полюс" Россия; Средняя выходная мощность лазера – 20 Вт; Длина волны лазерного излучения - 1,064 мкм; Длительность импульсов - 4,8,14,20,30,50,100,200 нс; Частота следования импульсов - регулируемая, 1,6 кГц до 100 кГц; Скорость перемещения луча - регулируемая, до 8,7 м/с Поле обработки - 50х50 мм, 110х110 мм, 160х160 мм, 250х250 мм (сменные объективы) |

| Прибор акустической эмиссии Ранис | Дискретизация каналов АЭ 16 бит / 3МГц Шум приведенный ко входу предусилителя 1.5 мкВ среднеквадратичное значение Диапазон рабочих частот 5-650кГц (по заказу до 1000 кГц) Динамический диапазон >90 дБ в полосе частот 100кГц Параметрический канал (один на плату) ±10В, 0-20мА, 16 бит 60кГц Цифровые частотные фильтры НЧ и ВЧ, Крутизна от 50 до 440дБ/октава, | Аппаратура «РАНИС» предназначена для работы в составе акустико-эмиссионных систем для промышленного неразрушающего контроля, для мониторинга промышленных и строительных объектов, а также для прикладных научных исследований в области акустической эмиссии. |
| --- | --- | --- |
| Анализатор металлов Foundry-master Smart-эмиссионный спектрометр | Матрицы спектрометра: Многоматричный анализ металлов и сплавов на основе железа, титана, алюминия, меди Конструкция: Настольная Оптическая система: Оптическая система собрана по схеме Пашена-Рунге и заполнена инертным газом. Передача светового излучения: Прямая передача светового излучения плазмы на оптическую щель. Фокальное расстояние: не менее 300 мм Регистрация интенсивностей спектральных линий: Регистрация должна осуществляться при помощи не менее 6 CCD-детекторов (ПЗС-линеек). Рабочий диапазон длин волн: от 172 до 671 нм Потребляемая мощность в режиме анализа: не более 700 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 50 Вт Цифровой искровой генератор: Генератор должен позволять создавать искру повышенной энергии (метод HEPS) Частота искры: 80-500 Гц Напряжение искры: 250-500 В Очистка входного окна: Система трехточечного обдува инертным газом во время работы. Система автоматического профилирования линий Время выхода спектрометра на стационарный режим работы после включения питания: Не более 60 минут Чистота аргона для работы на спектрометре: 99,998 % Габаритные размеры спектрометра: Высота: 290 мм; ширина: 420 мм; глубина: е 670 мм Вес спектрометра: 35 кг | Определение марки стали, химического состава сплава |
| Инструментальный микроскоп с возможностью трансляции через монитор | Наличие: мощного осветителя 100 Вт (который позволяет комфортно работать с фазовым контрастом, поляризацией и дифференциально-интерференционный контраст), а также со сложными образцами, например, нестандартной толщины). Конструкция микроскопа Leica DM2500 предусматривает компенсацию теплового расширения штатива при нагреве для сохранения постоянства фокусировки. | Исследование микроструктуры материалов |
| Универсальная испытательная машина Shimadzu | Назначение растяжение, сжатие, изгиб Диапазон измерений, кН 0,05; 0,5; 1; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 300 Пределы допускаемой относительной погрешности силоизмерителя ± 1% Наибольший диапазон измерений перемещения (рабочий ход подвижной траверсы без учета зажимов), мм 1150-850 Дискретность цифрового отсчетного устройства (дисплея), мкм 0,025 Пределы допускаемой погрешности измерителя перемещения подвижной траверсы: - относительной, % в диапазоне измерений до 10 мм; - абсолютной, мм в диапазоне измерений свыше 10 мм ± 0,1; ± 0,01 Диапазон регулирования скорости перемещения подвижной траверсы, мм/мин испытание 0,0005-1000 возврат 1500, 1200, 600 Пределы допускаемой относительной погрешности системы регулирования скорости перемещения подвижной траверсы ± 1% | Механические испытания на растяжение, сжатие, изгиб |
| Прибор оценки остаточных напряжений «Резикон» | Условия эксплуатации прибора: - температура окружающего воздуха от +10С до +40С; - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25С; - атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм.рт.ст.); - напряжение сети питания (22010) В с частотой (500,5) Гц; - отсутствие в окружающем воздухе паров кислот и щелочей. Глубина определения напряжений: - (5…80) мкм для ферромагнитных сплавов (стали магнитные); - (40…700) мкм для немагнитных сплавов высокой проводимости (Al-сплавы); - (160…2500) мкм для немагнитных сплавов низкой проводимости (Ti-сплавы). Погрешность определения остаточных напряжений: 20…40 МПа. База датчика 26 мм; область замера 13 мм. Размер участка поверхности детали для измерения не менее 50х25х5 мм Продолжительность одного измерения, включая закрепление датчика на измеряемой поверхности с последующим его снятием: 5 мин. Максимальное автономное время работы: 2 ч. Количество ступеней сканирования: 5 или 9. Габаритные размеры: - электронного блока 220х200х80 мм; - датчика 75х33х33 мм. Масса: - прибора 1 кг; - базового комплекта 5 кг. Напряжение внутреннего питания прибора 12 В. Максимальная потребляемая мощность прибора, не более 500 Вт. Диапазоны выходных сигналов прибора: - токовых (0…2) А; - напряжения (0…1) В. Диапазон частот измерения: (32…8000) кГц. Максимальное количество измерений в памяти прибора – 1000 шт. | Неразрушающий метод контроля (определение остаточных напряжений в деталях) |
| Ультразвуковой дефектоскоп EPOCH | • Конструкция соответствует требованиям EN12668-1 • Генератор прямоугольных импульсов PerfectSquare™ • Цифровой приемник с широким динамическим диапазоном • Восемь цифровых фильтров для улучшения соотношения сигнал/шум • ЧЗИ 2 кГц обеспечивает быстрое сканирование • Настройка параметров с помощью ручки регулятора или панели навигации • Широкий VGA-дисплей обеспечивает отличное качество изображения даже при ярком солнечном свете • Продолжительное время работы от литий-ионных аккумуляторов или щелочных батарей • Стандартные динамические кривые DAC/ВРЧ и АРД-диаграммы • Карта памяти MicroSD на 2 ГБ для хранения и передачи данных • Подключение к ПК через USB-порт для обмена данными • Выходы сигнализации и VGA • Аналоговый выход (опция) | Неразрушающий метод контроля (обнаружение дефектов в структуре материалов, изделий) |